校园2020年11月急需维修清单

一、全校破碎玻璃更换（7处）

1. 四号楼1319推拉门玻璃损坏
2. 六号楼602推拉门玻璃破损
3. 二号楼104.205阳台门头玻璃损坏
4. 图书馆709人事档案室玻璃破碎一块
5. 田径场看台体育库房钢化玻璃破裂
6. 图书馆基建办公室内玻璃破碎

二、图书馆四楼顶风机管道腐蚀严重，图书馆空调配电柜腐蚀严重。

三、2期绿化灌溉喷头损坏5个，行知楼西南侧管道漏水。

四、后勤服务楼医务室等房间预防蚊蝇安装纱网。

五、二食堂北侧二次供水水箱安装防护栏等。

六、卫生间瓷砖大面积脱落。

七、图书馆负一层污水管严重堵塞。

八、一号楼东侧原放置岗亭处散水坡恢复，地面恢复，垃圾清运。

九、大礼堂男卫生间加格挡。